## Slide 1: Az energetikai számítás
Fűtési és hűtési hőigények meghatározása
Az épülettechnikai rendszerek számítása
Energiafogyasztások összegzése
Indikátorok számítása, nyári hővédelem, hőveszteségtényező
Értékelések
Ellenőrzések

## Slide 2: Nettó fűtési és hűtési hőigény
Zónákra bontás
Havi számítás
Veszteségek és nyereségek meghatározása
Hasznosítási tényezők számítása
Havi, és abból éves hőenergia igény számítás

## Slide 3: Épülettechnikai rendszerek
Minden rendszerre külön
Fogyasztások energiahordozónként
Indikátorok
Nem megújuló primerenergia igény
Megújuló primerenergia igény
Teljes primerenergia igény
CO2 emisszió

## Slide 4: Energiafogyasztások összegzése
Az energiahordozónkénti végenergiák fajlagos értékei mellett a primerenergiára átszámolt megújuló és nem megújuló energiák fajlagos értékei és a CO2 emisszió számítása.

## Slide 5: Indikátorok, besorolás
Az alapváltozat mellett a felújításokra vonatkozó összesített értékek és a referencia illetve megengedett értékek is megjelennek
A fajlagos hőveszteség tényező és a nyári hővédelem értékelése

## Slide 6: Értékelések
A meglévő szerkezetek értékelése az U értékek alapján
Az épülettechnikai rendszerek értékelése a fogyasztásuk alapján

## Slide 7: Ellenőrzések
A helyiségekre lebontott zóna információk
Adott helyiségre vonatkozó információk, ami alapján ellenőrizhetők a kapcsolódó épülettechnikai rendszerek is.