## Slide 1: Az épülettechnikai rendszerek
Fűtési rendszerek
Használati melegvíz ellátó (HMV) rendszerek
Légtechnikai rendszerek
Hűtési rendszerek
Világítási rendszerek
Egyéb, például napelemes rendszerek

## Slide 2: Fűtési rendszerek
Terület megadás a zónákhoz hasonlóan
Hőtermelő, energiahordozó
További paraméterek megadása
Elosztó vezeték fajlagos vesztesége
Keringtetés energiaigénye
Szabályozási paraméterek
Tárolási veszteségek

## Slide 3: Használati melegvíz ellátó rendszer
Terület megadás, melegvíz-termelő kiválasztás, elosztási paraméterke a fűtéshez hasonlóan
Fogyasztás megadása
Napkollektor
Egyszerűsített számítással
Vagy PVGIS adatokon alapuló szimulációs számítással a Sun modul segítségével

## Slide 4: Légtechnikai rendszer
Tartalmazhat:
Hővisszanyerőt
Fűtő és hűtő kalorifert
Fagyvédelmi előfűtést
Talajkollektort

## Slide 5: Hűtési rendszer
Számolunk a levegő szárításból adódó látens hőigénnyel is

## Slide 6: Világítási rendszer
Lakóépületnél nem tartozik az energetikai számításhoz.
A megvilágítás értéke vehető a zónáknál megadott értékek alapján, vagy közvetlenül is megadható.

## Slide 7: Napelemes rendszer
Választható a rendelet szerinti egyszerűsített módszer.
Vagy a PVGIS számítással, a Sun modul segítségével